|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výzva na predloženie cenovej ponuky**v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov verejného obstarávateľa | **Slovenská konsolidačná, a.s.**  |  |  |
| Poštová adresa | Cintorínska č. 21 |  |  |
| Mesto | Bratislava | PSČ | 814 99 |
| IČO | 35776005 |  |  |
| Kontaktná osoba | Miloš Ilenčík |  |  |
| e-mail | milencik@konsolidacna.sk  | Tel: 0948/492 431 |

 |  |

1. **Predmet obstarania:**

Predmetom obstarania výber externého subjektu na 24 mesiacov na zabezpečovanie sezónnych servisných služieb a v prípade vzniku poruchy na zabezpečovanie poruchových servisných služieb na klimatizačných zariadeniach umiestnených v budove Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej aj „SK, a.s.“), ktorých počet a základná technická špecifikácia je uvedená **Prílohe č. 1** tejto výzvy.

1. **Opis predmetu obstarania:**
2. Sezónny servis predstavuje vykonanie týchto činností:
	1. Vnútorná jednotka:
		1. Vizuálna prehliadka
		2. Kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek
		3. Vyčistenie filtrov
		4. Vyčistenie teplosmenných plôch
		5. Kontrola ventilátora, premeranie izolačného stavu
		6. Funkčná skúška ventilátora
		7. Kontrola ovládača termostatu a jeho funkčnosti
		8. Prekontrolovanie poruchových stavov
		9. Skúška odtoku kondenzátu vrátane prečistenia odtokových potrubí
		10. Kontrola kondenzačného čerpadla
		11. Dezinfekcia chladiacich plôch a celej vnútornej jednotky
		12. Funkčná skúška celej jednotky
	2. Vonkajšia jednotka:
		1. Vizuálna prehliadka, dotiahnutie rezonujúcich častí
		2. Kontrola a dotiahnutie el. svoriek a ostatných zariadení (stykač, prúdové ochrany, atď.)
		3. Premeranie tlakov v systéme, kontrola tesnosti, príp. doplnenie chladiva
		4. Kontrola motora, ventilátorov, kompresora, vôľa ventilátora, ložísk motorov
		5. Premeranie odberu pri rôznych stupňoch zaťaženiach
		6. Premeranie štartovacieho prúdu motorov ventilátora a kompresora
		7. Premeranie prevádzkových  prúdov motorov ventilátora a kompresora
		8. Mechanické a v prípade potreby aj chemické čistenie a narovnanie lamiel výmenníkov tepla
		9. Preskúšanie celej jednotky
		10. Vystavenie  protokolu o servise
3. Poruchovým servisom sa rozumie zabezpečenie opravy klimatizačných zariadení.

Podrobný opis predmetu obstarania a obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach, ktorý je uvedený v **Prílohe č. 2** tejto výzvy.

1. **Ďalšie požiadavky:**
* Bezpečnosť pracovníkov a pracovné pomôcky pre pracovníkov si zabezpečí dodávateľ vo vlastnej réžii.
* Je nutné, aby technici dodávateľa vykonávajúci servis klimatizačných zariadení v budove SK, a.s. boli držiteľmi platného osvedčenia a boli spôsobilí na prácu vo výškach, z dôvodu umiestnenia vonkajších klimatizačných zariadení aj na streche a fasáde budovy, čo preukážu dokladmi ešte pred podpisom zmluvy.
* Dodávateľ zabezpečí ochranu podlahovej krytiny, nábytku, stien a ostatného vnútorného vybavenia pred poškodením. V prípade poškodenia majetku pri realizácii predmetu zákazky dodávateľ uvedie majetok do pôvodného stavu.
1. **Cenová ponuka:**

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečovanie sezónnych servisných služieb a na zabezpečovanie poruchových servisných služieb na klimatizačných zariadeniach Slovenskej konsolidačnej, a.s. Pred predložením cenovej ponuky **je nutné dohodnúť si obhliadku priestorov** u správcu budovy Miloša Ilenčíka, tel. 0948/492 431, e-mail: milencik@konsolidacna.sk. V prípade, že sa záujemca nezúčastní obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť za skutočnosť, že porozumel súťažným podkladom uvedeným v tejto Výzve.

Cenová ponuka musí obsahovať:

1. základné identifikačné údaje uchádzača v zmysle **Prílohy č. 3**.,
2. cenovú ponuku za jeden sezónny servis za jedno klimatizačné zariadenie vrátane všetkých dopravných nákladov predloženú v zmysle **Prílohy č. 3**.,
3. cenovú ponuku za jednu hodinu prác na zabezpečenie poruchových servisných služieb vrátane všetkých dopravných nákladov a bez ohľadu na počet pracovníkov zabezpečujúcich opravu predloženú v zmysle **Prílohy č. 3.**
4. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

1. **Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena, zložená z dvoch položiek:

1. Cena za sezónny servis – váha 70 %
2. Cena za poruchový servis – váha 30 %

Po vyhodnotení ponúk uchádzačov bude s úspešným uchádzačom uzavretá na obdobie 24 mesiacov Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach, ktorá je uvedená v **Prílohe č. 2** tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu zákazky.

1. **Lehota na predkladanie ponúk:**

**15.8.2022**

1. **Forma a spôsob predloženia ponúk:**

Ponuky žiadame doručiť e-mailom na adresu: obstaravanie@konsolidacna.sk.

1. **Neúplná ponuka a/alebo ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená.**
2. **Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

Ak nebola predložená ani jedna ponuka,

ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ak ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám Slovenskej konsolidačnej, a.s.,

ak zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené.

Slovenská konsolidačná, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Príloha č. 1 – Zoznam klimatizačných jednotiek

Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o zabezpečovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach

Príloha č. 3 – Cenová ponuka