**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY**

pre zákazky realizované v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o VO“)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov verejného obstarávateľa | **Slovenská konsolidačná, a.s.** | IČO | 35776005 |
| Poštová adresa | Cintorínska 21, Bratislava | PSČ | 811 08 |
| Kontaktná osoba | Ing. Ivan Sojka |  |  |
| e-mail | [ivan.sojka@konsolidacna.sk](mailto:ivan.sojka@konsolidacna.sk) | Tel.: | 0904 922 992 |

1. **Predmet obstarania:**

Predmetom obstarania je výber externého subjektu na vykonanie zákonných revízií elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia, uvedených v špecifikácii predmetu obstarania na obdobie 24 mesiacov.

1. **Špecifikácia predmetu obstarania:**
2. Rozsah zariadenia pevnej elektroinštalácie, na ktorej je potrebné vykonať zákonné revízie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umiestnenie** | **Popis a rozsah elektrického zariadenia** | **Revízie v roku 2022 počet prúdových obvodov** | **Revízie v roku 2023 počet prúdových obvodov** | **Revízie v roku 2024 počet prúdových obvodov** |
| Suterén  (nebezpečné prostredie) 1/1 rok | Hlavný rozvádzač – pole č. 5 |  | 10 | 10 |
| Rozvádzač DT 2 |  | 14 | 14 |
| Rozvádzač RMS 001 |  | 15 | 15 |
| 1.poschodie  1/5 rok | Rozvádzač RS1 pole č.1 |  |  | 7 |
| Rozvádzač RS1 pole č.2 |  |  | 41 |
| Rozvádzač RVZT |  |  | 6 |
| Rozvádzač RZN1 |  |  | 14 |
| 2. poschodie  1/5 rok | Rozvádzač RS2 pole č.1 |  | 26 |  |
| Rozvádzač RS2 pole č.2 |  | 24 |  |
| Rozvádzač RS-2-1 |  | 27 |  |
| Rozvádzač RS-Z1-2 |  | 25 |  |
| Rozvádzač RZ-2 |  | 7 |  |
| 4. poschodie  1/5 rok | Rozvádzač RS4 pole č.1 |  | 25 |  |
| Rozvádzač RS4 pole č.2 |  | 31 |  |
| Rozvádzač RP4.1 |  | 9 |  |
| Rozvádzač RP2 |  | 9 |  |
| 6. poschodie  1/5 rok | Rozvádzač RS6 pole č.1 |  | 24 |  |
| Rozvádzač RS6 pole č.2 |  | 30 |  |
| Rozvádzač RP6.1 |  | 8 |  |
| Rozvádzač RP6.2 |  | 8 |  |
| Plynová kotolňa  1/3 rok | Rozvádzač RS7.1 - velín | 26 |  |  |
| Rozvádzač RS7.2 | 5 |  |  |
| Rozvádzač RM7 | 5 |  |  |
| Rozvádzač RM7.3 | 15 |  |  |
|  | Rozvádzač DT1- kotolňa | 47 |  |  |
| Regulačná st. plynu 1/2 rok | Rozvádzač RS7.1 | 4 |  |  |
| Rozvádzač DT 1 | 4 |  |  |
| Bleskozvod | 1/3 rok Aktívny bleskozvod |  |  | 4 |
| Silové prívody pre výťahy  1/5 rok | Hlavný rozvádzač pole č.3 |  |  | 7 |
| Hlavný rozvádzač pole č.4 |  |  | 4 |
| RM - výťah č.1 |  |  | 3 |
| RM - výťah č.2 |  |  | 4 |
| RM - výťah č.3 |  |  | 3 |
| RS1 - strojovňa |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |
| ***Počet prúdových obvodov v rozvádzačoch*** | | ***106*** | ***292*** | ***135*** |

Výsledkom **zákonnej revízie pevnej elektroinštalácie** je „*Zápis o odbornej skúške elektrického zariadenia*“, ktorého súčasťou je záverečné rozhodnutie o ďalšom bezpečnom používaní skúšaného zariadenia a podpis s  pečiatkou osoby oprávnenej – revízny technik elektrických zariadení.

1. **V budove Slovenskej konsolidačnej a.s. sa nachádza cca 1 150 kusov elektrických spotrebičov triedy I**, **II a III**. (Pričom PC + myš + klávesnica + napájacie káble sa rátajú ako 1 ks elektrospotrebiča.), ako aj elektrických predlžovacích šnúr, na ktorých je potrebné vykonať pravidelné revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 minimálne raz za 24 mesiacov.

Výsledkom **zákonných revízií elektrických zariadení** je „*Zápis z revízie elektrických spotrebičov podľa STN 331610*“, ktorého súčasťou je záverečné rozhodnutie o ďalšom bezpečnom používaní skúšaného zariadenia a podpis s pečiatkou osoby oprávnenej – revízny technik elektrických zariadení.

1. **Obsah ponuky:**
2. Základné identifikačné údaje v zmysle **Prílohy č. 1**
3. Cenová ponuka predložená v zmysle **Prílohy č. 1**
4. **Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za všetky revízie (pevnej elektroinštalácie a elektrických spotrebičov) za 24 mesiacov.

1. **Trvanie objednávky a termín dodania služieb:**

Po vyhodnotení ponúk bude úspešnému uchádzačovi (ďalej aj „objednávateľ“) vystavená objednávka na obdobie **20.11.2022 do 19.11.2024** za celý predmet obstarania opísaný v bodoch 1. a 2. Termíny revízií v jednotlivých rokoch budú uvedené v objednávke.

1. **Požadované obchodné podmienky a platobné podmienky:**

Cena za revízie zahŕňa všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri výkone odborných činností, a to vrátane cestovných a dopravných nákladov. Objednávateľovi vzniká povinnosť na zaplatenie ceny po riadnom vykonaní revízie a na základe vystavenej faktúry. Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru do 15 dní po ukončení revízie jedného alebo viacerých zariadení objednávateľa. Faktúra musí byť v súlade s objednávkou vystavenou objednávateľom. Splatnosť faktúry riadne vystavenej je 15 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo faktúre všetky náležitosti daňového dokladu a číslo objednávky objednávateľa. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti podľa zákona má objednávateľ právo vrátiť faktúru bez úhrady v čase jej splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie a opravu.

Záruka a uplatňovanie reklamácií bude prebiehať podľa platných právnych noriem Slovenskej republiky.

Dodávateľ sa zaväzuje:

* + vykonávať revízie s odbornou starostlivosťou, dodržiavať záväzné predpisy a technické normy,
  + počas revízií v kanceláriách spoločnosti sa správať kultivovane vzhľadom na prácu prítomných zamestnancov organizácie objednávateľa,
  + nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú zamestnancami dodávateľa pri revíziách,
  + bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení objednávky.

Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb, ktoré budú realizovať predmet zákazky.

1. **Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:**

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava1

1. **Obhliadka zariadení:**

Obhliadku zariadení je potrebné dohodnúť so správcom budovy Milošom Ilenčíkom, tel. 0948/492 431, e-mail: [milos.ilencik@konsolidacna.sk](mailto:milos.ilencik@konsolidacna.sk)

Vzhľadom na charakter zákazky objednávateľ odporúča fyzickú obhliadku miesta realizácie zákazky.

1. **Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

**22.9.2022**

1. **Forma a spôsob predloženia ponúk:**

Ponuky žiada verejný obstarávateľ doručiť e-mailom na adresu: [obstaravanie@konsolidacna.sk](mailto:obstaravanie@konsolidacna.sk)

1. **Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

Nebola predložená ani jedna ponuka,

ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám Slovenskej konsolidačnej, a.s.,

zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

*Príloha č. 1: Cenová ponuka*